供应商报名信息表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系方式 |  | 邮箱 |  |  |
| 是否参与本次项目 | 是 否 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 大新华飞机维修服务有限公司海口基地一号机库设施设备维保服务外委项目 |  |  |  |  |  |
| 企业资质 | 要求 |  |  |  |  | 是否满足 |
|  | 独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照。 |  |  |  |  |  |
|  | 全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统无失信记录。 |  |  |  |  |  |
|  | 国家企业信用信息公示系统显示的工商登记状态为存续(包括在营、开业、在册)。 |  |  |  |  |  |
|  | - 输变电工程承包叁级或更高的建筑业企业资质证书； - 承装（修、试）电力设施许可证（五级或更高）； - 建筑施工许可范围的安全生产许可证； - 施工人员须持有高处作业证； - 有机库建设安装、调试、改造经验者优先； - 有五年及以上机库维修、改造、保养经验者优先； - 有机场控制区内工程施工经验者优先。 |  |  |  |  |  |
| 技术要求 | 一、服务内容‌ 1、服务供方应按我司提出的维保工卡（工卡内容见附件）及维保计划，同时参考国家和地方有关建筑、消防设施法规及技术规范，按时提供维保服务(维保清单见附件)，并且做好相应维保记录，确保设备完好。（包括不限于下列技术规范） （1）《建筑安装工程安全技术规程》 （2）《建筑安装工人安全操作规程》 （3）《中华人民共和国消防条例》 2、若因服务供方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全事故或火灾事故，服务供方应承担由此引发的一切责任。 3、服务供方应定期向我司报告维护范围内的设施的运行情况，并且提供24小时设备故障抢修服务，接到故障报告后，应立即组织维修人员 2小时内赶到现场，设置维修警示牌做好维修准备。（因我司涉及安检区域，需在海口市有相关驻场人员）。 4、服务供方至少安排常驻人员2人，维保期间指派保养人员对甲方机库设施进行维修保养，做好逐台保养记录，建档备查，保养的范围、内容按本合同附件的规定执行。 5、如需大型维修改造项目，服务供方需提前制定施工方案并经我司同意后实施，且在维保施工前必需进行技术分析或标准检测或技术准备，在施工方案及施工过程中保证我司航空器的安全，且不影响机库的航空器维修工作，在施工方案及施工过程中保证施工人员及现场人员安全，涉及安全的结构修理、改装等施工方案，应得到我司基建办或涉及厂家的认证许可。服务供方对同一故障经修理后仍多次发生时，需制定系统的彻底解决方案予以解决。 6、涉及维保项目的质保期应≥3个月，涉及维修或更换配件项目的质保期应≥1年。 二、机库维保具体内容 1、机库拱架及附属设施 2、机库应力拉杆、紧固螺栓、焊点 3、机库玻璃幕墙 4、机库大门及机尾门 5、机库照明灯 6、机库大门桁架及上轨道下沉现象专项检查 7、机库屋顶檁条 8、机库防雷设施 9、机库屋顶彩瓦漏雨专项检查 10、机库地井盖板、地井检查 11、机库地线连接点 12、航空障碍灯检查保养 13、机库中频电源、电源控制柜和电柜检查 14、机库排水沟清理每年/1次 15、机库保养过程中视情增加的其他维护保养工作 三、‌其他 1、服务方承担维修过程中产生零配件（单件单价）1000元（含）以下的零配件费用； 2、维保过程所需要的高空作业，高空车租赁费用由服务方自理（含车辆入场办证费用）。 |  |  |  |  |  |
| 商务条款 | 项目验收合格后并在收到100%发票（带抵扣联的9%增值税专用发票）后60天内支付其总价款95%，剩余的5%作为质保金在待一年质保期满后无息返还。如违反质保或售后服务承诺，则相应扣除。 |  |  |  |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |